Wasserleitungsordnung

der Gemeinde Sistrans

Der Gemeinderat der Gemeinde Sistrans hat in der Sitzung am 15.06.1992, geändert mit GR- Beschluss vom 8.9.2003 und 12.12.2005 auf Grund des §28 TGO 1966, LGBl.Nr.4, für die Benützung der Gemeindewasserversorgungsanlage folgende Satzung erlassen:

§ 1 Betriebszweck

(1)	Die Gemeindewasserleitung dient der Versorgung aller Grundstücke des Gemeinde-

Gebietes im erschließbaren Bereich der Anlage mit Trink-, Nutz- und Löschwasser.

(2)	Auf Antrag des Eigentümers erhält dieser das Recht, sein Grundstück an die Wasser-leitungsanlage anzuschließen. Das Einreichen eines Bauansuchens gilt als Antrag am Sinne dieser Bestimmung.

(3)	Die Versorgung von Grundstücken, deren Zweckwidmung eine übermäßige Beanspruchung der Anlage erwarten lässt bzw. verursacht, gehört nicht zum Betriebszweck.

§ 2 Anschlüsse und Reparaturen

(1)	Den Anschluss an die Hauptleitung, den Einbau einer Absperrvorrichtung beim Anschluss an die Hauptleitung (Schieber) und die Ausführung der weiteren Zuleitungen hat der Grundstückseigentümer	 durch einen befugten Gewerbetreibenden	nach vorheriger Anzeige bei der Gemeinde auf eigene Rechnung zu veranlassen.

Hierbei sind die für den Frostschutz jeweils geltenden Richtlinien der ÖNORM B 2531 zu beachten. Die Gemeinde ist berechtigt, die Verwendung bestimmter Rohre und Isolierungen für die Anschlussleitungen vorzuschreiben.

Die Anschlussleitung bis zum Schieber, sowie der Schieber gehen sofort ohne Entschädigung in das Eigentum der Gemeinde über (maximal 2 lfm ab der Gemeindehauptleitung).

(2)	Bei Neubauten ist im Keller eine Absperrvorrichtung an der Zuleitung anzubringen.

(3)	Reparaturen an der Absperrvorrichtung an der Hauptleitung dürfen nur nach Rücksprache mit der Gemeinde durchgeführt werden.

Die Gemeinde übernimmt die Kosten, wenn sich der Schieber auf einer Landes- oder Gemeindestraße oder auf dem öffentlichen Gehsteig befindet.
In diesem Fall bezahlt die Gemeinde die Installationskosten, die Grabungsarbeiten und die Wiederherstellung der Straßendecke im Bereich der Anbohrschelle, Leitung bis zum Schieber, Schieber und 0,5 lfm Leitung ab dem Schieber. 
Ab einer Entfernung von 5 lfm von der Gemeindewasserleitung sind die  Kosten für Reparaturen an der Hauswasserleitung jedenfalls vom Gebäudeeigentümer selbst zu bezahlen. (betrifft Privatleitungen die längs in Gemeindestraßen verlaufen)

§ 3 Wasserlieferung

(1)	Die Wasserlieferung erfolgt im Allgemeinen ohne Beschränkung. Die Gemeinde kann jedoch bei Wassernot einen beschränkten Wasserverbrauch für eine bestimmte Zeit anordnen, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen.

(2)	Unvermeidbare Mängel in der Wasserlieferung begründen keine Schadenersatzpflicht. 	Betriebseinschränkungen wird die Gemeinde nach Möglichkeit vorher bekannt geben.

(3)	Bei einem Wechsel im Eigentum an einem an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Grundstück, hat der bisherige Eigentümer den Wasserbezug bei der Gemeinde abzumelden und der neue den Wasserbezug anzumelden.

(4)	Die Gemeinde kann nicht für einen bestimmten bzw. einen gleich bleibenden  Wasser-druck an den einzelnen Stellen des Versorgungsnetzes garantieren.

§ 4 Wasserzähler

(1)	Der Wasserverbrauch der einzelnen Objekte ist durch Wasserzähler festzustellen.

(2)	Die Wasserzähler sind auf Kosten der Gemeinde anzuschaffen und auf Kosten der Grundstückseigentümer durch einen befugten Gewerbetreibenden einzubauen und von den Grundstückseigentümern zu erhalten. Für Einbau und Betrieb sind die ÖNORM B 2532 zu beachten. Die Wasserzähler müssen im Inneren eines Gebäudes an einer gut und jederzeit leicht zugänglichen Stelle angebracht werden.

(3)	Die Wasserabnehmer sind berechtigt, die Nachprüfung der Wasserzähler zu verlangen. Ergibt die Nachzählungen Fehlmessungen von mehr als 5 Prozent, trägt die Gemeinde die Kosten der Nachprüfung, andernfalls sind sie vom Antragsteller zu tragen.

(4)	Störungen oder Beschädigungen der Wasserzähler sind beim Gemeindeamt unverzüglich anzuzeigen. Unbeschadet dieser Anzeigenpflicht wird bei einer Störung des Wasserzählers der Wasserverbrauch geschätzt (§147 Abs.1 der Tiroler Landesabgabenordnung).

(5)	Bei unsachgemäßer Behandlung der Wasserzähler haftet der Anschlusswerber für den Schaden.

§ 5 Auskunftspflicht

(1)	Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle für die Feststellung des Wasser-verbrauches, die Errechnung der Gebühren und die Überprüfung des Zustandes der Anlagen erforderliche Auskünfte zu gewähren und dem Prüfungsorgan nötigenfalls den Zutritt zu den Anlagen zu verschaffen. Jede Änderung bzw. Erweiterung der Versorgungsanlage ist von dem mit den Arbeiten betrauten Installationsunternehmen beim Gemeindeamt unverzüglich zu melden.

(2)	Bei Unterlassung dieser Verpflichtung, die eine Gebührenhinterziehung darstellt, erfolgt die Gebührennachverrechnung vom Zeitpunkt der Neuaufnahme der Gebührengrundlage bis zur vorherigen Feststellung zurück.

§ 6 Gebühren

(1)	Für den Anschluss eines Grundstückens an die Gemeindewasserversorgungsanlage  und für den laufenden Wasserbezug erhebt die Gemeinde Gebühren.

(2)	Art, Fälligkeit und Höhe der Gebühren regelt die Gebührenordnung.

§ 7 Berechtigte und Verpflichtete

Die in dieser Satzung festgelegten Rechte und Pflichten der Grundstückseigentümer gelten sinngemäß auch für die Nutznießer des Grundstückes.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit 01.August 2006 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisher erlassenen Bestimmungen bezüglich der Gemeindewasserleitung außer Kraft.

Sistrans, am 01.01.2011					Der Bürgermeister:

Josef Kofler eh.

Angeschlagen am: 20.12.2010

Abgenommen am: 04.01.2011